## FELISA
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS EN PESOS 2023 |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  |  |  | GC-003/02 | 1 DE 6
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
13 / Dic / 22 |  |  | 13 / Dic / 22 | 13 / Dic / 22 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
FE-1407K1 | Aceite para bomba de vacío importado envase de 1 litro |  |  |  | 580
FE-1407K2 | Aceite para bomba de vacío importado envase de 4 litros. |  |  |  | 2047
FE-1407K3 | Aceite para bomba de vacío importado envase de 20 litros. |  |  |  | 10238
FE-1407K4 | Aceite para bomba de vacío importado envase de 200 litros. |  |  |  | 93120
FE-310 | Agitador magnético de 18 cm. de diámetro. Aluminio |  |  |  | 11600
FE-310I | Agitador magnético de 18 cm. de diámetro. Acero inoxidable |  |  |  | 14122
FE-312 | Agitador magnético doble de 18 cm. de diámetro c/u. Aluminio |  |  |  | 20658
FE-312I | Agitador magnético doble de 18 cm. de diámetro c/u. Acero inoxidable |  |  |  | 25470
FE-314 | Agitador magnético cuádruple de 18 cm. de diámetro c/u. Aluminio |  |  |  | 37563
FE-314I | Agitador magnético cuádruple de 18 cm. de diámetro c/u. Acero inoxidable |  |  |  | 46841
FE-396 | Autoclave Inoxidable manual 25x48 cm. Temp max 125°C 1.6 kg/cm |  |  |  | 123626
FE-397 | Autoclave Inoxidable manual 30x58 cm. Temp max 125°C 1.6 kg/cm |  |  |  | 156017
FE-398 | Autoclave Inoxidable automática digital de 25x48 cm. Temp max 130°C |  |  |  | 213251
FE-398U | Autoclave Inoxidable automática digital, con puerto de comunicación USB |  |  |  | 219821
de 25x48 cm., Temperatura máxima 130°C
FE-399 | Autoclave Inoxidable automática digital de 30x58 cm. Temp max 130ºC |  |  |  | 247789
FE-399U | Autoclave Inoxidable automática digital, con puerto de comunicación USB |  |  |  | 254359
de 30x58 cm., Temperatura máxima 130°C
FE-405 | Autoclave Inoxidable automática digital de 40x60 cm. Temp max 130ºC |  |  |  | 410862
FE-405U | Autoclave Inoxidable automática digital, con puerto de comunicación USB, |  |  |  | 417432
de 40x60 cm., Temperatura máxima 130°C
FE-406 | Autoclave Inoxidable automática digital de 50x80 cm. Temp max 130ºC |  |  |  | 549949
FE-406U | Autoclave Inoxidable automática digital, con puerto de comunicación USB, |  |  |  | 556521
de 50x80 cm., Temperatura máxima 130°C
FE-400 | Baño seco análogo de 1 bloque, temperatura 120°C, sensibilidad 0.5°C |  |  |  | 13643
FE-401 | Baño seco análogo de 2 bloques, temperatura 120°C, sensibilidad 0.5°C |  |  |  | 18332
FE-403 | Baño seco digital programable de 1 bloque, temp. 120°C, sens. 0.5°C |  |  |  | 24465
FE-403U | Baño seco digital programable de 1 bloque, temp. 120°C, sens. 0.5°C |  |  |  | 30641
Con puerto de comunicación USB
FE-404 | Baño seco digital programable de 2 bloques, temp. 120ºC, sens. 0.5ºC |  |  |  | 29168
FE-404U | Baño seco digital programable de 2 bloques, temp. 120ºC, sens. 0.5ºC |  |  |  | 35345
Con puerto de comunicación USB
FE-411 | Bloque de aluminio con 30 cavidades para tubo de 6 mm |  |  |  | 2250
FE-412 | Bloque de aluminio con 20 cavidades para tubo de 10 mm |  |  |  | 2250
FE-413 | Bloque de aluminio con 20 cavidades para tubo de 12 mm |  |  |  | 2250
FE-414 | Bloque de aluminio con 20 cavidades para tubo de 13 mm |  |  |  | 2250
FE-415 | Bloque de aluminio con 12 cavidades para tubo de 15 mm |  |  |  | 2250
FE-416 | Bloque de aluminio con 12 cavidades para tubo de 16 mm |  |  |  | 2250
FE-417 | Bloque de aluminio con 12 cavidades para tubo de 18 mm |  |  |  | 2250
FE-418 | Bloque de aluminio con 12 cavidades para tubo de 20 mm |  |  |  | 2250
FE-419 | Bloque de aluminio con 6 cavidades para tubo de 25 mm |  |  |  | 2250
FE-424 | Bloque de aluminio sólido |  |  |  | 2250
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS EN PESOS 2023 |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  |  |  | GC-003/02 | 2 DE 6
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
13 / Dic / 22 |  |  | 13 / Dic / 22 | 13 / Dic / 22 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
FE-1374 | Bomba de vacío de 650 lts/min Vacío máximo 0.1 micrón Motor 2 HP |  |  |  | 168801
FE-1376 | Bomba de vacío de 300 lts/min Vacío máximo 0.1 micrón Motor 1 HP |  |  |  | 119001
FE-1395 | Bomba de vacío de 2000 lts/min Vacío máximo 0.2 micrón Motor 5 HP |  |  |  | 348045
FE-1396 | Bomba de vacío de 2800 lts/min Vacío máximo 0.2 micrón Motor 7.5 HP |  |  |  | 412208
FE-1397 | Bomba de vacío de 500 lts/min Vacío máximo 0.1 micrón Motor 1.5 HP |  |  |  | 148883
FE-1398 | Bomba de vacío de 1500 lts/min Vacío máximo 0.1 micrón Motor 3 HP |  |  |  | 298330
FE-1400 | Bomba de vacío de 25 lts/min Vacío máximo 0.1 micrón Motor 1/3 HP |  |  |  | 59251
FE-1402 | Bomba de vacío de 160 lts/min Vacío máximo 0.1 micrón Motor 3/4 HP |  |  |  | 84150
FE-1405 | Bomba de vacío de 60 lts/min Vacío máximo 0.1 micrón Motor 3/4 HP |  |  |  | 74172
FE-1500 | Bomba vacío sin lubricar de 72 lts/min Vacío max 500 mm/Hg Motor 1/4 HP |  |  |  | 25873
FE-1500L | Bomba vacío lubricada de 72 lts/min Vacío max 500 mm/Hg Motor 1/4 HP |  |  |  | 25873
FE-1800 | Bomba vacío sin lubricar de 320 lts/min Vacío max 500 mm/Hg Motor 3/4 HP |  |  |  | 54273
FE-1800L | Bomba vacío lubricada 320 lts/min Vacío max 500 mm/Hg Motor 3/4 HP |  |  |  | 54273
FE-1801 | Bomba vacío sin lubricar de 400 lts/min Vacío max 500 mm/Hg Motor 1 HP |  |  |  | 59251
FE-1801L | Bomba vacío lubricada de 400 lts/min Vacío max 500 mm/Hg Motor 1 HP |  |  |  | 59251
FE-1900L | Bomba vacío lubricada de 700 lts/min Vacío max 500 mm/Hg Motor 1.5HP |  |  |  | 94101
FE-1901L | Bomba vacío lubricada 850 lts/min Vacío max 500 mm/Hg Motor 1.5 HP |  |  |  | 94101
FE-500 | Contador de colonias electrónico,conteo con lápiz o botón lupa de 4"y 3x |  |  |  | 36638
FE-390 | Destilador de 3.5 litros por hora 3000 watts 120 volts monofasico 25 amp |  |  |  | 150174
FE-391 | Destilador de 3.5 litros por hora 3000 watts 220 volts bifásico 14 amp. |  |  |  | 150174
FE-392 | Destilador de 7 litros por hora 6000 watts 120 volts monofasico 50 amp. |  |  |  | 196999
FE-393 | Destilador de 7 litros por hora 6000 watts 220 volts bifásico 27 amp |  |  |  | 196999
FE-395 | Destilador de 18 litros por hora 13,500 watts 220 volts bifásico 60 amp. |  |  |  | 238877
FE-395A | Destilador de 18 litros por hora 13,500 watts 220 volts trifasico 33 amp. |  |  |  | 238877
FE-1417 | Filtro silenciador para bomba de vacío FE-1400, FE-1410 y FE-1405 |  |  |  | 1540
FE-1418 | Filtro silenciador para bomba de vacío FE-1373 FE-1376 FE-1380 FE-1402 |  |  |  | 2663
FE-1419 | Filtro silenciador para bomba de vacío FE-1374 y FE-1397 |  |  |  | 10332
FE-1420 | Filtro silenciador para bomba de vacío FE-1395, FE-1396 y FE-1398 |  |  |  | 2820
FE-1422 | Filtro Antiniebla para bomba de vacío FE-1373 FE-1376 FE-1380 FE-1402 |  |  |  | 11953
FE-1423 | Filtro Antiniebla para bomba de vacío FE-1374 y FE-1397 |  |  |  | 12199
FE-1424 | Filtro de admisión para bomba de vacío FE-1374 y FE-1397 |  |  |  | 7984
FE-1426 | Filtro de admisión para bomba de vacío FE-1400, FE-1405 y FE-1410 |  |  |  | 3013
FE-1427 | Filtro de admisión para bomba vacío FE-1376 y FE-1402 |  |  |  | 5934
FE-1428 | Filtro de admisión para bomba de vacío FE-1395, FE-1396 y FE-1398 |  |  |  | 23502
FE-386 | Gradilla de acero inoxidable para Baño María de 60 cavidades |  |  |  | 1360
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS EN PESOS 2023 |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  |  |  | GC-003/02 | 3 DE 6
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
13 / Dic / 22 |  |  | 13 / Dic / 22 | 13 / Dic / 22 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
FE-291 | Horno Inox de 33x35x33 cm Analogo temp max 250°C sens 2°C sin motor |  |  |  | 58373
FE-291A | Horno Inox de 33x35x33 cm Analogo temp max 250°C sens 1°C con motor |  |  |  | 70857
FE-291D | Horno Inox de 33x35x33 cm Digital con 16 rampas, Temperatura máxima |  |  |  | 74059
250°C, Sens 1°C sin motor
FE-291DU | Horno Inox de 33x35x33 cm Digital con 16 rampas, con puerto de |  |  |  | 80628
comunicación USB, Temperatura máxima 250°C, Sens 1°C sin motor
FE-291AD | Horno Inox de 33x35x33 cm Digital con rampas, Temperatura máxima 250°C, |  |  |  | 83512
Sens 1°C con motor
FE-291ADU | Horno Inox de 33x35x33 cm Digital con 16 rampas, con puerto de |  |  |  | 90082
comunicación USB,Temperatura máxima 250°C, Sens 1°C con motor
FE-292 | Horno Inox de 44x40x47 cm Analogo temp max 250°C sens 2°C sin motor |  |  |  | 77546
FE-292A | Horno Inox de 44x40x47 cm Analogo temp max 250°C sens 2°C con motor |  |  |  | 89477
FE-292D | Horno Inox de 44x40x47 cm Digital con 16 rampas, Temperatura máxima |  |  |  | 92679
250°C, Sens 1°C sin motor
FE-292DU | Horno Inox de 44x40x47 cm Digital con 16 rampas, con puerto de |  |  |  | 99249
comunicación USB, Temperatura máxima 250°C, Sens 1°C sin motor
FE-292AD | Horno Inox de 44x40x47 cm Digital con 16 rampas, Temperatura máxima |  |  |  | 104390
250°C, Sens 1°C con motor
FE-292ADU | Horno Inox de 44x40x47 cm Digital con 16 rampas, con puerto de |  |  |  | 110960
comunicación USB, Temperatura máxima 250°C, Sens 1°C con motor
FE-293 | Horno Inox de 60x50x45 cm Analogo temp max 250°C sens 1°C sin motor |  |  |  | 96081.52
FE-293A | Horno Inox de 60x50x45 cm Analogo temp max 250°C sens 1°C con motor |  |  |  | 107570
FE-293D | Horno Inox de 60x50x45 cm Digital con 16 rampas, Temperatura máxima |  |  |  | 114625
250°C, Sens 1°C sin motor
FE-293DU | Horno Inox de 60x50x45 cm Digital con16 rampas, con puerto de |  |  |  | 121195
comunicación USB, Temperatura máxima 250°C, Sens 1°C sin motor
FE-293AD | Horno Inox de 60x50x45 cm Digital con 16 rampas, Temperatura máxima |  |  |  | 126366
250°C, Sens 1°C con motor
FE-293ADU | Horno Inox de 60x50x45 cm Digital con 16 rampas, con puerto de |  |  |  | 132937
comunicación USB, Temperatura máxima 250°C, Sens 1°C con motor
FE-294A | Horno Inox de 97x70x55 cm Análogo Temp max 250°C sens 2°C con motor |  |  |  | 170473
FE-294AD | Horno Inox de 97x70x55 cm Digital con rampas, Temperatura máxima 250°C, |  |  |  | 182266
Sens 2°C con motor
FE-294ADU | Horno Inox de 97x70x55 cm Digital con 16 rampas, con puerto de |  |  |  | 188837
comunicación USB, Temperatura máxima 250°C, sens 2°C con motor
FE-295A | Horno Inox vertical de 60x50x100 cm Análogo Temp max 250°C sens 2°C, |  |  |  | 162075
con motor
FE-295AD | Horno Inox vertical de 60x50x100 cm Digital con 16 rampas, Temperatura |  |  |  | 172882
máxima 250°C, Sens 2°C con motor
FE-295ADU | Horno Inox vertical de 60x50x100 cm Digital con 16 rampas, con puerto de |  |  |  | 179451
comunicación USB, temperatura máxima 250°C, Sens 2°C con motor
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS EN PESOS 2023 |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  |  |  | GC-003/02 | 4 DE 6
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
13 / Dic / 22 |  |  | 13 / Dic / 22 | 13 / Dic / 22 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
FE-145 | Incubadora de baja temp. De 40x35x60 cm, rango 2 a 50°C sensibilidad 0.2°C |  |  |  | 99573
FE-146 | Incubadora de baja temp. De 40x35x60 cm, rango 2 a 50°C sensibilidad 0.2°C |  |  |  | 99574
FE-147 | Incubadora de baja temp. De 43x42x82 cm, rango 2 a 50°C sensibilidad 0.2°C |  |  |  | 113811
FE-131 | Incubadora Inox 33x35x33 cm Analoga temp max 100°C sens 0.5°C sin motor |  |  |  | 58373
FE-131A | Incubadora Inox 33x35x33 cm Analoga temp max 100°C sens 0.3°C con motor |  |  |  | 70823
FE-131D | Incubadora Inox 33x35x33 cm Digital con timer, Temperatura máxima 100°C, |  |  |  | 74024
Sens 0.5°C sin motor
FE-131DU | Incubadora Inox 33x35x33 cm Digital con timer, con puerto de comunicación, |  |  |  | 80595
USB, Termperatura máxima 100°C, Sens 0.5°C sin motor
FE-131AD | Incubadora Inox 33x35x33 cm Digital con timer, Temperatura máxima |  |  |  | 83512
100°C, sens 0.3°C con motor
FE-131ADU | Incubadora Inox 33x35x33 cm Digital con timer, con puerto de comunicación, |  |  |  | 90082
USB, Temperatura máxima 100°C, Sens 0.3°C con motor
FE-132 | Incubadora Inox 44x40x47 cm Analoga temp max 100°C sens 0.5°C sin motor |  |  |  | 77546
FE-132A | Incubadora Inox 44x40x47 cm Analoga temp max 100°C sens 0.3°C con motor |  |  |  | 89477
FE-132D | Incubadora Inox 44x40x47 cm Digital con timer, Temperatura máxima 100°C, |  |  |  | 92679
Sens 0.5°C sin motor
FE-132DU | Incubadora Inox 44x40x47 cm Digital con timer, con puerto de comunicación, |  |  |  | 99249
USB, Temperatura máxima 100°C, Sens 0.5°C sin motor
FE-132AD | Incubadora Inox 44x40x47 cm Digital con timer, Temperatura máxima 100°C, |  |  |  | 104391
Sens 0.3°C con motor
FE-132ADU | Incubadora Inox 44x40x47 cm Digital con timer, con puerto de comunicación, |  |  |  | 110961
USB, Temperatura máxima 100°C, Sens 0.3°C con motor
FE-133 | Incubadora Inox 60x50x45 cm Analoga temp max 100°C sens 0.5°C sin motor |  |  |  | 96082
FE-133A | Incubadora Inox 60x50x45 cm Analoga temp max 100°C sens 0.3°C con motor |  |  |  | 107570
FE-133D | Incubadora Inox 60x50x45 cm Digital con timer, Temperatura máxima 100°C, |  |  |  | 114625
Sens 0.5°C sin motor
FE-133DU | Incubadora Inox 60x50x45 cm Digital con timer, con puerto de comunicación |  |  |  | 121195
USB, Temperatura máxima 100°C , Sens 0.5°C sin motor
FE-133AD | Incubadora Inox 60x50x45 cm Digital con timer, Temperatura máxima 100°C, |  |  |  | 126366
Sens 0.3°C con motor
FE-133ADU | Incubadora Inox 60x50x45 cm Digital con timer, con puerto de comunicación |  |  |  | 132937
USB, Temperatura máxima 100°C, Sens 0.3°C con motor.
FE-134A | Incubadora Inox 97x70x55 cm Analoga Temp max 100°C sens 0.5°C con motor |  |  |  | 170518
FE-134AD | Incubadora Inox 97x70x55 cm, Digital, Temperatura máxima 100°C, |  |  |  | 182264
Sens 0.5°C con motor
FE-134ADU | Incubadora Inox 97x70x55 cm, Digital, con puerto de comunicación USB , |  |  |  | 188834
Temperatura máxima 100°C sens 0.5°C con motor
FE-135A | Incubadora Inox vertical de 60x50x100 cm Análogo Temp max 100°C sens 2°C, |  |  |  | 162075
con motor
FE-135AD | Incubadora Inox vertical de 60x50x100 cm Digital, Temperatura máxima 100°C |  |  |  | 172882
Sens 2°C con motor
FE-135ADU | Incubadora Inox vertical de 60x50x100 cm Digital, con puerto de comunicación |  |  |  | 179451
USB, Temperatura máxima100°C, Sens 2°C con motor
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS EN PESOS 2023 |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  |  |  | GC-003/02 | 5 DE 6
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
13 / Dic / 22 |  |  | 13 / Dic / 22 | 13 / Dic / 22 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
FE-340 | Mufla 12x19x11 cm Digital 16 Rampas temp max 1100°C sens 2°C 120 Volts |  |  |  | 54375
FE-340U | Mufla 12x19x11 cm Digital 16 Rampas, con puerto de comunicación USB, |  |  |  | 61790
temperatura maxima 1100°C sens 2°C 120 Volts
FE-341 | Mufla 12x19x11 cm Digital 16 Rampas temp max 1100°C sens 2°C 220 Volts |  |  |  | 54375
FE-341U | Mufla 12x19x11 cm Digital 16 Rampas, con puerto de comunicación USB, |  |  |  | 61790
temperatura máxima 1100°C, sens 2°C 220 Volts
FE-360 | Mufla 20x28x22 cm Digital 16 Rampas temp max 1100°C sens 2°C 120 Volts |  |  |  | 101104
FE-360U | Mufla 20x28x22 cm Digital 16 Rampas, con puerto de comunicación USB, |  |  |  | 107674
temperatura máxima 1100°C sens 2°C 120 Volts
FE-361 | Mufla 20x28x22 cm Digital 16 Rampas temp max 1100°C sens 2°C 220 Volts |  |  |  | 101104
FE-361U | Mufla 20x28x22 cm Digital 16 Rampas, con puerto de comunicación USB, |  |  |  | 107674
temperatura máxima 1100°C sens 2°C 220 Volts
FE-363 | Mufla 37x45x40 cm Digital 16 Rampas temp max 1100°C sens 2°C 220 Volts |  |  |  | 167890
FE-363U | Mufla 37x45x40 cm Digital 16 Rampas, con puerto de comunicación USB, |  |  |  | 174462
temperatura máxima 1100°C sens 2°C 220 Volts
FE-300 | Plato caliente de 18 cm. de diámetro. Aluminio |  |  |  | 9299
FE-300I | Plato caliente de 18 cm. de diámetro. Acero inoxidable |  |  |  | 11603
FE-302 | Plato caliente doble de 18 cm. de diámetro c/u. Aluminio |  |  |  | 15498
FE-302I | Plato caliente doble de 18 cm. de diámetro c/u. Acero inoxidable |  |  |  | 19838
FE-304 | Plato caliente cuádruple de 18 cm. de diámetro c/u. Aluminio |  |  |  | 23697
FE-304I | Plato caliente cuádruple de 18 cm. de diámetro c/u. Acero inoxidable |  |  |  | 31714
FE-382 | Tapa de acero inoxidable para termobaños modelos FE-371 y FE-375 |  |  |  | 1310
FE-383 | Tapa de acero inoxidable para termobaños modelos FE-372 y FE-376 |  |  |  | 1636
FE-384 | Tapa de acero inoxidable para termobaños modelos FE-373 y FE-377 |  |  |  | 1800
FE-311 | Termoagitador de 18 cm. de diámetro. Aluminio |  |  |  | 16824
FE-311I | Termoagitador de 18 cm. de diámetro. Acero inoxidable |  |  |  | 20688
FE-313 | Termoagitador doble de 18 cm. de diámetro c/u. Aluminio |  |  |  | 31312
FE-313I | Termoagitador doble de 18 cm. de diámetro c/u. Acero inoxidable |  |  |  | 36730
FE-316 | Termoagitador cuádruple de 18 cm. de diámetro c/u. Aluminio |  |  |  | 54440
FE-316I | Termoagitador cuádruple de 18 cm. de diámetro c/u. Acero inoxidable |  |  |  | 65260
FE-371 | Termobaño Inox de 30x15x15 cm Análogo Temp max 95°C sens 0.3°C |  |  |  | 28711
FE-372 | Termobaño Inox de 30x24x15 cm Análogo Temp max 95°C sens 0.3°C |  |  |  | 36533
FE-373 | Termobaño Inox de 30x50x15 cm Análogo Temp max 95°C sens 0.3°C |  |  |  | 49558
FE-375 | Termobaño Inox de 30x15x15 cm Digital con timer, Temp max 95°C sens 0.2°C |  |  |  | 40478
FE-375U | Termobaño Inox de 30x15x15 cm Digital con timer, con puerto de comunicación |  |  |  | 47048
USB, Temperatura máxima 95°C sens 0.2°C
FE-376 | Termobaño Inox de 30x24x15 cm Digital con timer Temp max 95°C sens 0.2°C |  |  |  | 47375
FE-376U | Termobaño Inox de 30x24x15 cm Digital con timer, con puerto de comunicación, |  |  |  | 53946
USB, Temperatura máxima 95°C sens 0.2°C
FE-377 | Termobaño Inox de 30x50x15 cm Digital con timer Temp max 95°C sens 0.2°C |  |  |  | 61158
FE-377U | Termobaño Inox de 30x50x15 cm Digital con timer, con puerto de comunicación, |  |  |  | 67851
USB, Temperatura máxima 95°C sens 0.2°C
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS EN PESOS 2023 |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  |  |  | GC-003/02 | 6 DE 6
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
13 / Dic / 22 |  |  | 13 / Dic / 22 | 13 / Dic / 22 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
FE-004 | Asegurador Doble |  |  |  | 447
FE-476 | Pinza doble para bureta, sujeta dos buretas de micro a 100ml |  |  |  | 2283
FE-480 | Pinza de tres dedos con extensión puntas con vinilo largo total 200 mm |  |  |  | 985
FE-484 | Pinza de tres dedos con asegurador y mariposa puede extender 16 mm |  |  |  | 1305
FE-486 | Pinza para bureta con extensión apertura máxima 45 mm largo total 200 mm |  |  |  | 985
FE-490 | Pinza para bureta con asegurador y mariposa puede extender 16 mm |  |  |  | 1310
FE-SFW | Software para los equipos con puerto de comunicación USB |  |  |  | 11826
FE-Eternet | Modulo de comunicación Eternet |  |  |  | 15768

## TERLAB
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS TERLAB |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  | EN PESOS 2023 |  | GC-003/02 | 1 DE 9
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
16 / Ene / 23 |  |  | 16 / Ene / 23 | 16 / Ene / 23 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
AUTOCLAVES
TE-A12FP | Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 20x35 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 69406
TE-A12FP-USB | Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 20x35 cm 105ºC a 134ºC, con puerto de salida USB * |  |  |  | 78988
TE-A17FP | Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x35 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 98362
TE-A17FP-USB | Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x35 cm 105ºC a 134ºC, con puerto de salida USB * |  |  |  | 107944
TE-A22FP | Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x45 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 104535
TE-A22FP-USB | Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x45 cm 105ºC a 134ºC , con puerto de salida USB * |  |  |  | 114117
TE-A24FP | Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 106665
TE-A24FP-USB | Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm 105ºC a 134ºC, con puerto de salida USB * |  |  |  | 116245
AUTOCLAVES CON RESERVORIO (LLENADO AUTOMATICO)
TE-A17FPR | Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x35 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 121141
TE-A17FPR- USB | Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x35 cm 105ºC a 134ºC, con puerto de salida USB * |  |  |  | 130720
TE-A22FPR | Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x45 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 123196
TE-A22FPR-USB | Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x45 cm 105ºC a 134ºC, con puerto de salida USB * |  |  |  | 132853
TE-A24FPR | Autoclave Horiz. Inox.Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 125399
TE-A24FPR-USB | Autoclave Horiz. Inox.Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm 105ºC a 134ºC, con puerto de salida USB * |  |  |  | 134979
AUTOCLAVES CON PRE-VACIO, POST-VACIO Y CICLO DE SECADO
TE-A17FPS | Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x35 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 134129
TE-A17FPS-USB | Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x35 cm 105ºC a 134ºC, con puerto de salida USB * |  |  |  | 143712
TE-A22FPS | Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x45 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 136255
TE-A22FPS-USB | Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x45 cm 105ºC a 134ºC, con puerto de salida USB * |  |  |  | 145840
TE-A24FPS | Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm 105ºC a 134ºC |  |  |  | 138386
TE-A24FPS-USB | Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 5 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm 105ºC a 134ºC, con puerto de salida USB * |  |  |  | 147968
* El puerto de salida USB es para grabar datos en una memoria y graficar datos en una PC.
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS TERLAB |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  | EN PESOS 2023 |  | GC-003/02 | 2 DE 9
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
16 / Ene / 23 |  |  | 16 / Ene / 23 | 16 / Ene / 23 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
ACCESORIOS PARA AUTOCLAVES
TE-MT17 | Mesa transportadora de alta resistencia para multiples usos 65.5 x65.5x81.5 Cms. |  |  |  | 13200
TE-MT24 | Mesa transportadora de alta resistencia para multiples usos 65.5 x75x81.5 Cms. |  |  |  | 15200
TE-RACK2 | Rack de acero inoxidable con 2 charolas para modelos 22-24 Lts. |  |  |  | 5896
TE-RACK3 | Rack de acero inoxidable con 3 charolas para modelos 22-24 Lts. |  |  |  | 6610
TE-RACK/4 | Rack de acero inoxidable con 4 charolas para 20X40X15cm |  |  |  | 9544
HORNOS DE SECADO
Características de control: control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas (1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 progrmas de 4 rampas) y timer hasta 4,553 minutos.
TE-H35A | Horno Inox de 35x35x35cm. Control analógico. Temp Max 250ºC. Sens 0.1ºC |  |  |  | 56657
sin motor. (Convección por gravedad). Capacidad 42.8 L
TE-H35AM | Horno Inox de 35x35x35cm. Control analógico. Temp Max 250ºC. Sens 0.1ºC |  |  |  | 62552
con motor. (Convección forzada). Capacidad 42.8 L
TE-H35D | Horno Inoxidable de 35x35x35 cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp |  |  |  | 66066
max 250ºC. Sens ± 1ºC sin motor. (Convección por gravedad) Capacidad 42.8 L
TE-H35DM | Horno Inoxidable de 35x35x35 cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp |  |  |  | 75487
max 250ºC. Sens ± 1ºC con motor. (Convección forzada) Capacidad 42.8 L.
TE-H45A | Horno Inoxidable de 45x45x45 cm. Control analógico. Temp max 250ºC. |  |  |  | 74665
Sens ± 1ºC sin motor. (Convección por gravedad). Capacidad 91 L.
TE-H45AM | Horno Inoxidable de 45x45x45 cm. Control analógico. Temp max 250ºC. |  |  |  | 84483
Sens ± 1ºC sin motor. (Convección forzada). Capacidad 91 L.
TE-H45D | Horno Inoxidable de 45x45x45 cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp |  |  |  | 85640
max 250ºC. Sens ± 1ºC sin motor. (Convección por gravedad). Capacidad 91 L.
TE-H45DM | Horno Inoxidable de 45x45x45 cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp |  |  |  | 95399
max 250ºC. Sens ± 1ºC con motor. (Convección forzada) Capacidad 91 L.
TE-H61A | Horno Inoxidable de 61x48x48 cm. Control analógico. Temp max 250ºC. |  |  |  | 91210
Sens ± 1ºC sin motor. (Convección por gravedad) Capacidad 140 L.
TE-H61AM | Horno Inoxidable de 61x48x48 cm. Control analógico. Temp max 250ºC. |  |  |  | 97070
Sens ± 1ºC sin motor. (Convección forzada) Capacidad 140 L.
TE-H61D | Horno Inoxidable de 61x48x48 cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp |  |  |  | 104812
max 250ºC. Sens ± 1ºC sin motor. (Convección por gravedad) Capacidad 140 L.
TE-H61DM | Horno Inoxidable de 61x48x48 cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp |  |  |  | 115820
max 250ºC. Sens ± 1ºC con motor. (Convección forzada) Capacidad 140 L.
TE-H70AM | Horno Inoxidable de 60x60x70 cm. analógico. Temp max 250ºC. |  |  |  | 132627
Sens ± 1ºC con motor. (Convección forzada) Capacidad 252 L.
TE-H70DM | Horno Inoxidable de 60x60x70 cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp |  |  |  | 138934
max 250ºC. Sens ± 1ºC con motor. (Convección forzada) Capacidad 252 L.
TE-H80AM* | Horno Inoxidable de 80x70x70 cm. Control analógico. Temp max 250ºC. |  |  |  | 159113
Sens ± 1ºC con motor (Convección forzada), Capacidad de 392 Litros.
TE-H80DM* | Horno Inoxidable de 80x70x70 cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp |  |  |  | 163286
max 250ºC. Sens ± 1ºC con motor (Convección forzada), Capacidad de 392 Litros.
*Estos Equipos van montados en base, altura total 187 Cms.
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS TERLAB |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  | EN PESOS 2023 |  | GC-003/02 | 3 DE 9
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
16 / Ene / 23 |  |  | 16 / Ene / 23 | 16 / Ene / 23 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
HORNOS DE SECADO A 300ºC Y 350ºC (CALOR SECO)
Características de control: control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas (1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 progrmas de 4 rampas) y timer hasta 4,553 minutos.
TE-H218LAM | Horno Inoxidable de 48 x 68 x 67 cm. Control análogo. |  |  |  | 113059
Temp ambiente . 50ºC a 300ºC. Sens ± 1ºC con motor (Convección forzada), 2900 W
a 120 Vac ó 220 Vac. Capacidad 218 L
TE-H218LDM | Horno Inoxidable de 48 x 68 x 67 cm. Control digital con Rampas y Timer. |  |  |  | 124133
Temp ambiente Sens ± 1ºC con motor (Convección forzada), 2900 W a 120
Vac ó 220 Vac. Capacidad 218 L
TE-H218LDM 350ºC | Horno Inoxidable de 48 x 68 x 67 cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp. |  |  |  | 153187
ambiente . Sens ± 1ºC con motor (Convección forzada), 3400 W a 120 Vac ó
220 Vac. Capacidad 218 L
* Otras temperaturas, consultar al fabricante
HORNOS ESTERILIZADORES A CHORRO DE AIRE CALIENTE
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas)) y timer hasta 4,553 minutos.
TE-HE40AM | Horno Esterilizador Inox. 40x20x20 cm Análogo Temp max 220ºC Timer 0-60 min. |  |  |  | 48748
Capacidad 16 L.
TE-HE40DM | Horno Esterilizador Inox. 40x20x20 cm. Control digital con Rampas y Timer. |  |  |  | 60182
Temp máx 220ºC. Capacidad 16L:
HORNOS DE FLUJO HORIZONTAL CON MOTOR
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas)) y timer hasta 4,553 minutos.
TE-FH45DM | Horno Inoxidable de 45x45x45 cm. Control digital con Rampas y timer. Temp 50ºC |  |  |  | 140391
a 250ºC. Sens 1ºC. Capacidad 19 L.
TE-FH61DM* | Horno Inoxidable de 61x48x48 cm. Control digital con Rampas y timer. Temp 50ºC |  |  |  | 166934
a 250ºC. Sens 1ºC. 2700 W a 220 Vac. Capacidad 140 L.
TE-FH70DM* | Horno Inoxidable de 60x60x70 cm. Control digital con Rampas y timer. Temp 50ºC |  |  |  | 221536
a 250ºC. Sens 1ºC. Capacidad 252 L.
* Equipo montado en base tubular
MUFLAS 1,100ºC Y 1,200ºC ( HORNOS DE ALTA TEMPERATURA)
Características de control: control digital inteligente de ahorro de energia tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y timer hasta 4,553 minutos.
TE-M12D | Mufla de 12x15x12 cm. Control digital con Rampas y Timer.Temp max 1100°C. |  |  |  | 49511
Senc 1°C. 1500 W a 120 Vac . Capacidad 2.16 L.
TE-M20D | Mufla de 20x25x20 cm. Control digital con Rampas y Timer.Temp max 1100°C. |  |  |  | 94810
Senc 1°C. 2500 W a 220 Vac . Capacidad 10 L..
TE-M30D | Mufla de 20x30x20 cm. Control digital con Rampas y Timer.Temp max 1200°C. |  |  |  | 233815
Senc 1°C. 6000 W a 220 Vac . Capacidad 12 L..
TE-M40D | Mufla de 30x40x30 cm. Control digital con Rampas y Timer.Temp max 1200°C. |  |  |  | 280349
Senc 1°C. 9000 W a 220 Vac . Capacidad 36 L..
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS TERLAB |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  | EN PESOS 2023 |  | GC-003/02 | 4 DE 9
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
16 / Ene / 23 |  |  | 16 / Ene / 23 | 16 / Ene / 23 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
MUFLAS ATMOSFERA CONTROLADA 1,100ºC ( HORNOS DE ALTA TEMPERATURA)
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-M20AC | Mufla de 20x25x20 cm. Armósfera controlada. Control digital con Rampas y Timer. |  |  |  | 114196
Temp max 1100°C. Senc 1°C. 2500 W a 220 Vac . Capacidad 10 L..
TE-M20ACPG* | Mufla de 20x25x20 cm. Armósfera controlada. Pantalla gráfica táctil 7" color. |  |  |  | 145305
Rampas. Temp max 1100°C. Senc 1°C. 2500 W a 220 Vac . Capacidad 10 L..
TE-M20ACPG-USB* | Mufla de 20x25x20 cm. Armósfera controlada. Pantalla gráfica táctil 7" color. |  |  |  | 149050
Rampas. Temp max 1100°C. Senc 1°C. 2500 W a 220 Vac . Capacidad 10 L..
* Control inteligente de pantalla táctil a color de 7", visualización de graficos con 50 segmentos y
10 recetas programables; opcional puerto de salida USB para grabas datos a memoria.
MUFLAS PANTALLA GRAFICA 1,100ºC ( HORNOS DE ALTA TEMPERATURA)
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-M20PG* | Mufla de 20x25x20 cm. Pantalla gráfica táctil 7" color. Rampas. Temp max |  |  |  | 130517
1100°C. Senc 1°C. 2500 W a 220 Vac . Capacidad 10 L..
TE-M20PG-USB* | Mufla de 20x25x20 cm. Pantalla gráfica táctil 7" color. Rampas. Puerto USB |  |  |  | 133171
Temp max 1100°C. Senc 1°C. 2500 W a 220 Vac . Capacidad 10 L..
* Control inteligente de pantalla táctil a color de 7", visualización de graficos con 50 segmentos y
10 recetas programables; opcional puerto de salida USB para grabas datos a memoria.
MUFLAS 1,700ºC ( HORNOS DE ALTA TEMPERATURA)
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con 1 programa de 30 segmentos.
TE-M12AT | Mufla de Alta Temperatura 10x15x10 cm. Temp max 1700ºC, Control Digital |  |  |  | 287783
Inteligente. Rampas. 3000 W a 220 Vac . Capacidad 1.5 L..
TE-M20AT | Mufla de Alta Temperatura 15x20x15 cm. Temp max 1700ºC, Control Digital |  |  |  | 307459
Inteligente. Rampas. 4000 W a 220 Vac . Capacidad 4.5 L..
TE-M30AT | Mufla de Alta Temperatura 20x30x20 cm. Temp max 1700ºC, Control Digital |  |  |  | 348150
Inteligente. Rampas. 9000 W a 220 Vac . Capacidad 12 L..
INCUBADORAS DE BAJA TEMPERATURA (BOD)
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-I45DM | Incubadora Baja Temp de Doble Propósito. Sistemas Individuales: Calor, frío o |  |  |  | 114118
combinados. Fabricada en Acero Inoxidable de 50x40x45 cm. Control digital
con Rampas y Timer. Temp 0°C a 60ºC. Sens 0.5ºC. Capacidad 90 L.
TE-I60DM | Incubadora Baja Temp de Doble Propósito. Sistemas Individuales: Calor, frío o |  |  |  | 128808
combinados. Fabricada en Acero Inoxidable de 50x40x60 cm. Control digital
con Rampas y Timer. Temp 0°C a 60ºC. Sens 0.5ºC. Capacidad 120 L.
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS TERLAB |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  | EN PESOS 2023 |  | GC-003/02 | 5 DE 9
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
16 / Ene / 23 |  |  | 16 / Ene / 23 | 16 / Ene / 23 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
INCUBADORAS (ESTUFAS DE CULTIVO)
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-E35A | Incubadora Inox de 35x35x35cm. Control analógico. Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC |  |  |  | 56657
sin motor. (Convección por gravedad). Capacidad 42.8 L
TE-E35AM | Incubadora Inox de 35x35x35cm. Control analógico. Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC |  |  |  | 62552
con motor. (Convección forzada). Capacidad 42.8 L
TE-E35D | Incubadora Inox de 35x35x35cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max |  |  |  | 66066
100ºC. Sens 0.1ºC sin motor. (Convección por gravedad). Capacidad 42.8 L
TE-E35DM | Incubadora Inox de 35x35x35cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max |  |  |  | 75487
100ºC. Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 42.8 L
TE-E45A | Incubadora Inox de 45x45x45cm. Control analógico. Temp Max 100ºC. |  |  |  | 74665
Sens 0.1ºC con motor. (Convección por gravedad). Capacidad 91 L
TE-E45AM | Incubadora Inox de 45x45x45cm. Control analógico. Temp Max 100ºC. |  |  |  | 84483
Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 91 L
TE-E45D | Incubadora Inox de 45x45x45cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max |  |  |  | 85640
100ºC. Sens 0.1ºC sin motor. (Convección por gravedad). Capacidad 91 L
TE-E45DM | Incubadora Inox de 45x45x45cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max |  |  |  | 95399
100ºC. Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 91 L
TE-E61A | Incubadora Inox de 61x48x48cm. Control analógico. Temp Max 100ºC. |  |  |  | 91210
Sens 0.1ºC con motor. (Convección por gravedad). Capacidad 140 L
TE-E61AM | Incubadora Inox de 61x48x48cm. Control analógico. Temp Max 100ºC. |  |  |  | 97070
Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 140 L
TE-E61D | Incubadora Inox de 61x48x48cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max |  |  |  | 104812
100ºC. Sens 0.1ºC sin motor. (Convección por gravedad). Capacidad 140 L
TE-E61DM | Incubadora Inox de 61x48x48cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max |  |  |  | 115820
100ºC. Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 140 L
TE-E65AM | Incubadora Inox de 60x65x40cm. Control análogico. Temp Max 100ºC. |  |  |  | 118864
Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 156 L
TE-E65DM | Incubadora Inox de 60x65x40cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max |  |  |  | 124001
100ºC. Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 156 L
TE-E70AM | Incubadora Inox de 60x60x70cm. Control analogici.. Temp Max 100ºC. |  |  |  | 132627
Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 252 L
TE-E70DM | Incubadora Inox de 60x60x70cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max |  |  |  | 138934
100ºC. Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 252 L
TE-E80AM* | Incubadora Inox de 80x70x70cm. Control analógico. Temp Max 100ºC. |  |  |  | 159113
Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 392 L
TE-E80DM* | Incubadora Inox de 80x70x70cm. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max |  |  |  | 163286
100ºC. Sens 0.1ºC con motor. (Convección forzada). Capacidad 392 L
* Equipo montado en base, altura total 187 cm.
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS TERLAB |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  | EN PESOS 2023 |  | GC-003/02 | 6 DE 9
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
16 / Ene / 23 |  |  | 16 / Ene / 23 | 16 / Ene / 23 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
TERMOBAÑOS - BAÑOS MARIA (PROFUNDIDAD 15 CM)
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-B40D | Termobaño Inox de 15x30x20 cm. Control digital con Rampas y Timer. 40 Tubos |  |  |  | 37144
Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 6.3 L
TE-B80D | Termobaño Inox de 24x30x20 cm. Control digital con Rampas y Timer. 80 Tubos |  |  |  | 43125
Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 10.8 L
TE-B160D | Termobaño Inox de 50x30x20 cm. Control digital con Rampas y Timer. 160 Tubos |  |  |  | 55047
Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 22.5 L
* Todos los termobaños incluyen tapa
TERMOBAÑOS - BAÑOS MARIA (PROFUNDIDAD 20 CM)
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-B40D-20 | Termobaño Inox de 15x30x20 cm. Control digital con Rampas y Timer. 40 Tubos |  |  |  | 38640
Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 9 L
TE-B80D-20 | Termobaño Inox de 24x30x20 cm. Control digital con Rampas y Timer. 80 Tubos |  |  |  | 44785
Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 14.4 L
TE-B160D-20 | Termobaño Inox de 50x30x20 cm. Control digital con Rampas y Timer. 160 Tubos |  |  |  | 57032
Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 30 L
* Todos los termobaños incluyen tapa
TERMOBAÑOS CON CIRCULACION TEMP MAX 60ºC (DE PRECISIÓN)
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-B40DC | Termobaño Fabricado en Acero Inoxidable para 40 Tubos. Tina de 24x30x20 cm. |  |  |  | 66332
Control digital con Rampas y Timer. Temp Max 60ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 14.4 L
TE-B80DC | Termobaño Fabricado en Acero Inoxidable para 80 Tubos. Tina de 33 x 30 x 20 cm. |  |  |  | 70185
Control digital con Rampas y Timer. Temp Max 60ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 14.8 L
TE-B160DC | Termobaño Fabricado en Acero Inoxidable para 160 Tubos. Tina 50 x 30 x 20 cm. |  |  |  | 88208
Control digital con Rampas y Timer. Temp Max 60ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 30 L
Todos los Termobaños incluyen Tapa
TERMOBAÑOS CON CIRCULACION MOTOR SOBREBORDA TEMP MAX 100ºC (DE PRECISIÓN )
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-B40DCS | Termobaño Fabricado en Acero Inoxidable para 40 Tubos. Tina de 33x30 x20 cm. |  |  |  | 70185
Control digital con Rampas y Timer. Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 14.8 L
TE-B80DCS | Termobaño Fabricado en Acero Inoxidable para 80 Tubos. Tina de 50x30x20 cm. |  |  |  | 88208
Control digital con Rampas y Timer. Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 30 L
TE-B160DCS | Termobaño Fabricado en Acero Inoxidable para 160 Tubos. Tina 62x30x20 cm. |  |  |  | 101724
Control digital con Rampas y Timer. Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 37.20 L
TE-B36DCS | Termobaño Fabricado en Acero Inoxidable para 36 Tubos. Tina 51.5x35x23 cm. |  |  |  | 116566
Control digital con Rampas y Timer. Temp Max 100ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 41.46 L
Todos los Termobaños incluyen Tapa
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS TERLAB |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  | EN PESOS 2023 |  | GC-003/02 | 7 DE 9
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
16 / Ene / 23 |  |  | 16 / Ene / 23 | 16 / Ene / 23 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
TERMOBAÑO DE PRECISIÓN PARA COLIFORMES
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-B30CO | Termobaño Fabricado en Acero Inox de 30x30x30 cm. Control digital con Rampas |  |  |  | 74545
y Timer. Temp Maxima 56ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 27 L
TE-B60CO | Termobaño Fabricado en Acero Inox de 60x60x30 cm. Control digital con Rampas |  |  |  | 148127
y Timer. Temp Maxima 56ºC. Sens 0.1ºC. Capacidad 108 L
Todos los Termobaños incluyen Tapa
TERMOBAÑO CON PLATAFORMA DE MOVIMIENTO TRANSVERSAL
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-B160MT | Termobaño Fabricado en Acero Inox Plataforma de 24x38cm de 0 a 200 |  |  |  | 152250
movimientos por minuto. Control digital con Rampas y Timer. Temp Max 100ºC.
Sens 0.1ºC. Capacidad 40 L.
Todos los Termobaños incluyen Tapa
TERMOBAÑO CON REFRIGERACION
Características de control: Control digital inteligente de ahorro de energía tipo P.I.D., con rampas ( 1 programa de 16 rampas,
2 programas de 8 rampas y 4 programas de 4 rampas) y Timer hasra 4,553 minutos.
TE-B40DRF | Termobaño Fabricado en Acero Inoxidable. Control digital con Rampas y Timer, |  |  |  | 147050
Refrigeracion y Circulación. Medidas de Tina:25x40x27cm Capacidad 27 Lts.
Medidas útiles de tina:25x34x22cm Temp 0 a 50ºC
Todos los Termobaños incluyen Tapa
ACCESORIOS PARA TERMOBAÑOS
TE-G20 (12x100) | Gradilla Inoxidable para 20 Tubos de 12x100 ml |  |  |  | 1105
TE-G20 (13x100) | Gradilla Inoxidable para 20 Tubos de 13x100 ml |  |  |  | 1105
TE-G36 | Gradilla Inoxidable para 36 Tubos tipo zanahoria 32x32x19 cm |  |  |  | 7639
TE-T40 | Tapa Inoxidable para Termobaño TE-B40 |  |  |  | 1265
TE-T80 | Tapa Inoxidable para Termobaño TE-B80 |  |  |  | 1576
TE-T160 | Tapa Inoxidable para Termobaño TE-B160 |  |  |  | 1737
TE-PT | Porta-termómetro |  |  |  | 157
CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL
TE-FLH120 | Campana de flujo laminar horizontal 110 x 50 x 57 cm, filtro HEPA 99.999%, |  |  |  | 262848
interior de acero inoxidable 304, lámp UV 30W, lámpara fluorescente 28W,
ventana motorizada
TE-FLH180 | Campana de flujo laminar horizontal 160 x 50 x 57 cm, filtro HEPA 99.999%, |  |  |  | 284633
interior de acero noxidable 304, lámp UV 30W, lámpara fluorescente 28W,
ventana motorizada
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS TERLAB |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  | EN PESOS 2023 |  | GC-003/02 | 8 DE 9
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
16 / Ene / 23 |  |  | 16 / Ene / 23 | 16 / Ene / 23 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR VERTICAL
TE-FLV120 | Campana de flujo laminar vertical 110 x 50 x 57 cm, filtro HEPA 99.999%, |  |  |  | 262848
interior de acero inoxidable 304, lámp UV 30W, lámpara fluorescente 28W,
ventana motorizada
TE-FLV180 | Campana de flujo laminar vertical 160 x 50 x 57 cm, filtro HEPA 99.999% |  |  |  | 284633
interior de acero inoxidable 304, lámp UV 30W, lámpara fluorescente 28W
ventana motorizada
AUTOCLAVE CON PRE-VACIO, POST-VACIO Y CICLO DE SECADO
TE-A45FPS | Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en pantalla LCD, |  |  |  | 358995
8 programas Individuales configurables, 31.6 x 61.8 cm 105°C a 136°C
TE-A45FPS-USB | Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en pantalla LCD, 8 programas |  |  |  | 399615
individuales configurables, 31.6 x 61.8 cm 105°C a 136°C, con puerto USB*
TE-A45FPSG | Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en pantalla LCD, 8 programas |  |  |  | 399615
Individuales configurables, 31.6 x 61.8 cm 105°C a 136°C, Impresora
* El puerto USB de salida es para grabar datos en una memoria y graficaren una PC
AGITADOR MAGNETICO DE ALTA TEMPERATURA
TE-PCA | Agitador magnético análogo, capacidad máx. 5 Lts, plato de cerámica de 19 x 19, |  |  |  | 28241
cms., temp Máx 380°C, Rango de Velocidad 100-2,000 rpm, 120 Vac.
TE-PCD | Agitador magnético Digital, Capacidad máx. 5 Lts, Plato de cerámica de 19 x 19 |  |  |  | 31167
cms., temp Máx 380°C, Rango de Velocidad 100-2,000 rpm, 120 Vac.
HORNOS DE VACIO
TE-HV30D | Horno de vacío Inoxidable de 30 x 30 x 28 cm, digital, temp 50 a 200°C, control |  |  |  | 169961
de vacío manual, 500 W a 120 Vac ó 220 Vac
TE-HV50D | Horno de vacío Inoxidable de 42 x 35 x 37 cm, digital, temp 50 a 250°C, control |  |  |  | 181739
de vacío manual, 1,400 W a 120 Vac ó 220 Vac
TE-HV90D | Horno de vacío Inoxidable de 45 x 45 x 45 cm, digital temp 50 a 200°C, control |  |  |  | 232414
de vacío automático, 1,600 W a 120 Vac ó 220 Vac
TE-HV90DL | Horno de vacío Inoxidable de 45 x 45 x 45 cm, digital, temp 50 a 200°C, control |  |  |  | 286440
de vacío automático, 1,600 W a 120 Vac ó 220 Vac
TE-HV215D | Horno de vacío Inoxidable de 56 x 60 x 64 cm, digital, temp 50 a 200°C, control |  |  |  | 333716
de vacío automático, 2,200 W a 220 Vac
TE-HV215DL | Horno de vacío Inoxidable de 56 x 60 x 64 cm, digital, temp 50 a 200°C, control |  |  |  | 405208
de vacío automático, 2,200 W a 220 Vac
BAÑOS DE ULTRASONIDO
TE-BU2L | Baño de ultrasonido acero Inoxidable de 15 x 14 x 10 cm, digital, temp máx 80°C |  |  |  | 18572
frecuencia, 40KHz., potencia 80 W, 120 Vac.
TE-BU3L | Baño de ultrasonido acero Inoxidable de 24x13.5x10 cm, digital, temp máx 80°C |  |  |  | 23244
frecuencia, 40KHz., potencia 120 W, 120 Vac.
TE-BU6L | Baño de ultrasonido acero Inoxidable de 30 x 15 x 15 cm, digital, temp máx 80°C |  |  |  | 25744
frecuencia 40KHz., Potencia 180 W, 120 Vac.
TE-BU10L | Baño de ultrasonido acero Inoxidable de 30 x 24 x 15 cm, digital, temp máx 80°C |  |  |  | 27192
frecuencia 40KHz., Potencia 240 W, 120 Vac.
| felisa |  | FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.
TITULO | LISTA DE PRECIOS TERLAB |  |  | NUMERACION | PAGINA
|  | EN PESOS 2023 |  | GC-003/02 | 9 DE 9
ELABORO |  | REVISO |  | AUTORIZO | No. DE REVISION
LIC. SLND |  |  | LIC. SLND | ILND | 1
FECHA |  | FECHA |  | FECHA | EDICION
16 / Ene / 23 |  |  | 16 / Ene / 23 | 16 / Ene / 23 | 1
MODELO |  |  | DESCRIPCION |  | PRECIO
MINI CENTRIFUGAS
TE-CM4* | Mini centrifuga velocidad máx 4,000 rpm, temporizador, 120 Vac |  |  |  | 23178
TE-CM6* | Mini centrifuga velocidad máx 6,000 rpm, temporizador, 120 Vac |  |  |  | 24297
TE-CM7 | Mini centrifuga velocidad máx 7,000 rpm, 120 Vac |  |  |  | 18544
TE-CM10* | Mini centrifuga velocidad máx 10,000 rpm, temporizador, 120 Vac |  |  |  | 25942
TE-CM10K* | Mini centrifuga velocidad máx ajustable 10,000 rpm, temporizador, 120 Vac |  |  |  | 28113
* Hasta agotar existencias