## Dispensadores
DWK.com
Catálogo SOCOREX® | Descripción | Volumen | División | Emp | Precio Lista
DISPENSADORES PARA BOTELLAS : ORGANO 525 & SOLUTAE 530 (BOTTLE TOP DISPENSERS)
525.001 | Dispensador Calibrex™ Organo 525 | 0.10 - 1 mL | 0.02 mL | 1 | 18370
525.002.5 | Dispensador Calibrex™ Organo 525 | 0.25 - 2.5 mL | 0.05 mL | 1 | 18370
525.005 | Dispensador Calibrex™ Organo 525 | 0.50 - 5 mL | 0.10 mL | 1 | 18370
525.010 | Dispensador Calibrex™ Organo 525 | 1 - 10 mL | 0.20 mL | 1 | 18370
525.025 | Dispensador Calibrex™ Organo 525 | 2.5 - 25 mL | 0.50 mL | 1 | 23578
525.050 | Dispensador Calibrex™ Organo 525 | 5 - 50 mL | 1.00 mL | 1 | 26025
525.100 | Dispensador Calibrex™ Organo 525 | 10 - 100 mL | 1.00 mL | 1 | 30005
530.001 | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 | 0.10 - 1 mL | 0.02 mL | 1 | 18370
530.002.5 | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 | 0.25 - 2.5 mL | 0.05 mL | 1 | 18370
530.005 | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 | 0.50 - 5 mL | 0.10 mL | 1 | 18370
530.010 | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 | 1 - 10 mL | 0.20 mL | 1 | 18370
530.025 | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 | 2.5 - 25 mL | 0.50 mL | 1 | 23578
530.050 | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 | 5 - 50 mL | 1.00 mL | 1 | 26025
530.100 | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 | 10 - 100 mL | 1.00 mL | 1 | 30005
CON VÁLVULA PARA CONTROL DE FLUJO
525.001FC | Dispensador Calibrex™ Organo 525 control flujo | 0.10 - 1 mL | 0.02 mL | 1 | 21433
525.002.5FC | Dispensador Calibrex™ Organo 525 control flujo | 0.25 - 2.5 mL | 0.05 mL | 1 | 21433
525.005FC | Dispensador Calibrex™ Organo 525 control flujo | 0.50 - 5 mL | 0.10 mL | 1 | 21433
525.010FC | Dispensador Calibrex™ Organo 525 control flujo | 1 - 10 mL | 0.20 mL | 1 | 21433
525.025FC | Dispensador Calibrex™ Organo 525 control flujo | 2.5 - 25 mL | 0.50 mL | 1 | 26641
525.050FC | Dispensador Calibrex™ Organo 525 control flujo | 5 - 50 mL | 1.00 mL | 1 | 29090
525.100FC | Dispensador Calibrex™ Organo 525 control flujo | 10 - 100 mL | 1.00 mL | 1 | 33070
530.001FC | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 control flujo | 0.10 - 1 mL | 0.02 mL | 1 | 21433
530.002.5FC | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 control flujo | 0.25 - 2.5 mL | 0.05 mL | 1 | 21433
530.005FC | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 control flujo | 0.50 - 5 mL | 0.10 mL | 1 | 21433
530.010FC | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 control flujo | 1 - 10 mL | 0.20 mL | 1 | 21433
530.025FC | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 control flujo | 2.5 - 25 mL | 0.50 mL | 1 | 26641
530.050FC | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 control flujo | 5 - 50 mL | 1.00 mL | 1 | 29090
530.100FC | Dispensador Calibrex™ Solutae 530 control flujo | 10 - 100 mL | 1.00 mL | 1 | 33070
DISPENSADOR UNIVERSAL CALIBREX® 520 (BOTTLE TOP DISPENSERS)
520.002 | Dispensador Calibrex™ Universal 520 | 0.25 - 2 mL | - | 1 | 16035
520.005 | Dispensador Calibrex™ Universal 520 | 1 - 5 mL | - | 1 | 16035
520.010 | Dispensador Calibrex™ Universal 520 | 1 - 10 mL | - | 1 | 16035
520.F02 | Dispensador Calibrex™ Universal 520 Vol. Fijo | 0.25 - 2 mL | - | 1 | 16035
520.F05 | Dispensador Calibrex™ Universal 520 Vol. Fijo | 1 - 5 mL | - | 1 | 16035
520.F10 | Dispensador Calibrex™ Universal 520 Vol. Fijo | 1 - 10 mL | - | 1 | 16035
ACCESORIOS PARA DISPENSADORES CALIBREX®
320.SB050 | Soporte de seguridad para Dispensador Calibrex™ 520 |  | - | 1 | 8925
320.SB100 | Soporte de seguridad para Dispensador Calibrex™ 525 / 530 |  | - | 1 | 8925
320.BC050 | Estación para Aspiración remota para Dispensador Calibrex™ 520 |  | - | 1 | 13041
320.BC100 | Estación para Aspiración remota para Dispesador Calibrex™ 525 / 530 mayor a 25 mL |  | - | 1 | 13972
1.525.581 | Sistema de tubo de alimentación 2.5 m con conector aspiración distante para Calibrex™ 525 / 530 |  | - | 1 | 5493
1.524 | Tubo de alargamiento hasta 10 mL en PTFE de 600mm id 2mm para Calibrex™ 520 |  | - | 1 | 5081
1.525.610 | Sistema JetPen® & tubo de alargamiento hasta 10 mL en FEP/PCTFE de 600mm id 4mm 525 / 530 |  | - | 1 | 5767
1.525.625 | Sistema JetPen® & tubo de alargamiento para 25 mL en FEP/PCTFE de 600mm id 4mm 525 / 530 |  | - | 1 | 5767
1.525.650 | Sistema JetPen® & tubo de alargamiento para 50/100 mL FEP/PCTFE de 600mm id 4mm 525/530 |  | - | 1 | 5767
1.525.GL25 | Adaptador para Calibrex 525 / 530 en PP 32 - 25 mm | 32 - 25 mm | - | 1 | 1032
1.525.GL28 | Adaptador para Calibrex 525 / 530 en PP 32 - 28 mm | 32 - 28 mm | - | 1 | 1032
1.525.GL32 | Adaptador para Calibrex 525 / 530 en PP 45 - 32 mm | 45 - 32 mm | - | 1 | 1032
1.525.GL38 | Adaptador para Calibrex 525 / 530 en PP 45 - 38 mm | 45 - 38 mm | - | 1 | 1032
1.525.GL40 | Adaptador para Calibrex 525 / 530 en PP 45 - 40 mm | 45 - 40 mm | - | 1 | 1032
315.0250 | Botella para Reactivo, Polietileno, Rosca 25 mm Tapa PP | 250 mL | - | 1 | 291
315.0500 | Botella para Reactivo, Polietileno, Rosca 25 mm Tapa PP | 500 mL | - | 1 | 380
315.1000 | Botella para Reactivo, Polietileno, Rosca 32 mm Tapa PP | 1000 mL | - | 1 | 791
315.2500 | Botella para Reactivo, Polietileno, Rosca 45 mm Tapa PP | 2500 mL | - | 1 | 1645
DISPENSADOR COMPACTO ACUREX 501
501.02025 | Dispensador compacto ACUREX™ 501 de 0.2-2 mL | 250 mL | - | 1 | 18731
501.021 | Dispensador compacto ACUREX™ 501 de 0.2-2 mL | 1000 mL | - | 1 | 19617
501.022 | Dispensador compacto ACUREX™ 501 de 0.2-2 mL | 2000 mL | - | 1 | 20882
501.0505 | Dispensador compacto ACUREX™ 501 de 0.4-5 mL | 500 mL | - | 1 | 18731
501.051 | Dispensador compacto ACUREX™ 501 de 0.4-5 mL | 1000 mL | - | 1 | 19617
501.052 | Dispensador compacto ACUREX™ 501 de 0.4-5 mL | 2000 mL | - | 1 | 20882
501.101 | Dispensador compacto ACUREX™ 501 de 1-10 mL | 1000 mL | - | 1 | 19617
501.102 | Dispensador compacto ACUREX™ 501 de 1-10 mL | 2000 mL | - | 1 | 20882
501.302 | Dispensador compacto ACUREX™ 501 de 1-30 mL | 2000 mL | - | 1 | 27843
DWK Life Sciences S de RL de CV
Precios en Pesos MXP
Precio no incluye IVA
FCA Bodega DWK Life Sciences - Querétaro, MÉXICO
Todos los precios publicados por DWK Life Sciences pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

## MicroPipetas
DWK.com
Catálogo SOCOREX® | Descripción | Volumen | División | Para Punta | Emp | Precio Lista
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE ACURA® 825
825.0002 | Micropipeta ACURA® 825 volumen Variable | 0.1 - 2 µl | 0.002 µL | Ultra 10 µL | 1 | 11125
825.0010 | Micropipeta ACURA® 825 volumen Variable | 0.5 - 10 µL | 0.01 µL | Ultra 10 µL | 1 | 11125
825.0010Y | Micropipeta ACURA® 825 volumen Variable | 1.0 - 10 µL | 0.01 µL | 200 µL | 1 | 10385
825.0020 | Micropipeta ACURA® 825 volumen Variable | 2.0 - 20 µL | 0.02 µL | 200 µL | 1 | 10385
825.0050 | Micropipeta ACURA® 825 volumen Variable | 5.0 - 50 µL | 0.1 µL | 200 µL | 1 | 10385
825.0100 | Micropipeta ACURA® 825 volumen Variable | 10 - 100 µL | 0.1 µL | 200 µL | 1 | 10385
825.0200 | Micropipeta ACURA® 825 volumen Variable | 20 - 200 µL | 0.2 µL | 200 µL | 1 | 10385
825.1000 | Micropipeta ACURA® 825 volumen Variable | 100 - 1000 µL | 1 µL | 1000 µL | 1 | 10385
MACROPIPETA VOLUMEN VARIABLE ACURA® 835
835.02 | Macropipeta ACURA® 835 volumen Variable | 0.2 - 2 mL | 0.002 mL | 2 mL | 1 | 11865
835.05 | Macropipeta ACURA® 835 volumen Variable | 0.5 - 5 mL | 0.01 mL | 5 mL | 1 | 11865
835.10 | Macropipeta ACURA® 835 volumen Variable | 1 - 10 mL | 0.01 mL | 10 mL | 1 | 11865
835.02PP | Macropipeta ACURA® 835 PP volumen Variable Pasteur | 0.2 - 2 mL | - | 2 mL | 1 | 12460
835.05PP | Macropipeta ACURA® 835 PP volumen Variable Pasteur | 0.5 - 5 mL | - | 5 mL | 1 | 13348
MICROPIPETA MULTICANAL VOLUMEN VARIABLE ACURA® 855
855.08.010 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (8 Canales) volumen Variable | 0.5 - 10 µL | 0.01 µL | Ultra 10 µL | 1 | 29364
855.08.020 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (8 Canales) volumen Variable | 2 - 20 µL | 0.01 µL |  | 1 | 29364
855.08.050 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (8 Canales) volumen Variable | 5 - 50 µL | 0.1 µL | 200 µL | 1 | 28180
855.08.100 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (8 Canales) volumen Variable | 10 - 100 µL | 0.1 µL | 200 µL | 1 | 28180
855.08.200 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (8 Canales) volumen Variable | 20 - 200 µL | 0.2 µL | 200 µL | 1 | 28180
855.08.350 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (8 Canales) volumen Variable | 40 - 350 µL | 0.4 µL | 350 µL | 1 | 28180
855.12.010 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (12 Canales) volumen Variable | 0.5 - 10 µL | 0.01 µL | Ultra 10 µL | 1 | 32925
855.12.050 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (12 Canales) volumen Variable | 5 - 50 µL | 0.1 µL | 200 µL | 1 | 31741
855.12.200 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (12 Canales) volumen Variable | 20 - 200 µL | 0.2 µL | 200 µL | 1 | 31741
855.12.350 | Micropipeta ACURA® 855 Multicanal (12 Canales) volumen Variable | 40 - 350 µL | 0.4 µL | 350 µL | 1 | 31741
MICRO PIPETA VOLUMEN FIJO ACURA® 815
815.0001 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 1 µL | - | Ultra 10 µL | 1 | 7207
815.0005 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 5 µL | - | Ultra 10 µL | 1 | 7207
815.0010 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 10 µL | - | Ultra 10 µL | 1 | 7207
815.0010Y | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 10Y µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0015 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 15 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0020 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 20 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0025 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 25 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0030 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 30 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0032 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 32 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0040 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 40 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0050 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 50 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0060 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 60 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0070 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 70 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0075 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 75 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0080 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 80 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0090 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 90 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0100 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 100 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0120 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 120 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0150 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 150 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0200 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 200 µL | - | 200 µL | 1 | 7207
815.0250 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 250 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
815.0300 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 300 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
815.0400 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 400 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
815.0500 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 500 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
815.0600 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 600 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
815.0700 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 700 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
815.0750 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 750 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
815.0800 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 800 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
815.0900 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 900 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
815.1000 | Micropipeta ACURA® 815 volumen Fijo | 1000 µL | - | 1000 µL | 1 | 7207
MACROPIPETA VOLUMEN FIJO ACURA® 835F
835.F02 | Macropipeta ACURA® 835F volumen Fijo | 2 mL | - | 2 mL | 1 | 8898
835.F02.5 | Macropipeta ACURA® 835F volumen Fijo | 2.5 mL | - | 5 mL | 1 | 8898
835.F05 | Macropipeta ACURA® 835F volumen Fijo | 5 mL | - | 5 mL | 1 | 8898
835.F010 | Macropipeta ACURA® 835F volumen Fijo | 10 mL | - | 10 mL | 1 | 8898
TRIOPACK ACURA® 825 /835 (Incluye 3 Pipetas, Grasa de silicona & Muestra puntas QUALITIX®)
825.TRIO.C | Triopack ACURA® 825 2µL - 10µL - 50µL | - | - | - | 1 | 30071
825.TRIO.J | Triopack ACURA® 825 2µL - 20µL - 200µL | - | - | - | 1 | 30071
825.TRIO.M | Triopack ACURA® 825 10YµL - 50µL - 200µL | - | - | - | 1 | 30071
825.TRIO.O | Triopack ACURA® 825 10µL - 100µL - 1000µL | - | - | - | 1 | 30071
825.TRIO.P | Triopack ACURA® 825 10YµL - 100µL - 1000µL | - | - | - | 1 | 30071
825.TRIO.S | Triopack ACURA® 825 20µL - 200µL - 1000µL | - | - | - | 1 | 30071
825.TRIO.T | Triopack ACURA® 825 50µL - 200µL - 1000µL | - | - | - | 1 | 30071
825.TRIO.V | Triopack ACURA® 825 / 835 100µL - 1000µl - 5 mL | - | - | - | 1 | 31574
835.TRIO.Y | Triopack ACURA® 825 / 835 10µl - 5 mL - 10 mL | - | - | - | 1 | 31574
PIPETA DE DILUCIÓN & 3841 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO
810.1100 | Pipeta ACURA® 810 Dilutae para Dilución 1 mL & 0.1 mL | 1 mL & 0.1 mL | - | - | 1 | 10385
846.005 | Micropipeta ACURA® capilar 846 para desplazamiento positivo con tubo capilar 1-2-3-4-5 µL | 1 a 5 µL | - | - | 1 | 12580
846.025 | Micropipeta ACURA® capilar 846 para desplazamiento positivo con tubo capilar 5-10-15-20-25 µL | 5 a 25 µL | - | - | 1 | 12580
846.050 | Micropipeta ACURA® capilar 846 para desplazamiento positivo con tubo capilar 10-20-30-40-50 µL | 10 a 50 µL | - | - | 1 | 12580
846.100 | Micropipeta ACURA® capilar 846 para desplazamiento positivo con tubo capilar 60-75-80-90-100 µL | 60 a 100 µL | - | - | 1 | 12580
846.200 | Micropipeta ACURA® capilar 846 para desplazamiento positivo con tubo capilar 100-120-150-175-200 µL | 100 a 200 µL | - | - | 1 | 12580
ESTACIONES DE TRABAJO PARA PIPETAS
320.332 | Soporte Porta-Piteta 332 | - | - | - | 1 | 1165
320.332.4 | Soporte Porta-Piteta 332 Set de 4 | - | - | - | 1 | 3544
320.340 | Estación de trabajo estática 340 de 3 posiciones | 3 - Pos | - | - | 1 | 5316
320.336R | Soporte Twister™ 336 Porta-Pipetas 6 posiciones, Rotación 360° Rojo | 6 -Pos | - | - | 1 | 6555
320.336O | Soporte Twister™ 336 Porta-Pipetas 6 posiciones, Rotación 360° Naranja | 6 -Pos | - | - | 1 | 6555
320.336Y | Soporte Twister™ 336 Porta-Pipetas 6 posiciones, Rotación 360° Amarillo | 6 -Pos | - | - | 1 | 6555
320.336G | Soporte Twister™ 336 Porta-Pipetas 6 posiciones, Rotación 360° Verde | 6 -Pos | - | - | 1 | 6555
320.336B | Soporte Twister™ 336 Porta-Pipetas 6 posiciones, Rotación 360° Azul | 6 -Pos | - | - | 1 | 6555
320.336Q | Soporte Twister™ 336 Porta-Pipetas 6 posiciones, Rotación 360° Gris | 6 -Pos | - | - | 1 | 6555
320.336W | Soporte Twister™ 336 Porta-Pipetas 6 posiciones, Rotación 360° Blanco | 6 -Pos | - | - | 1 | 6555
320.337G | Soporte In-Line™ 337 Estación Porta-Pipetas 7 posiciones Fijo Gris | 7 -Pos | - | - | 1 | 5364
320.337R | Soporte In-Line™ 337 Estación Porta-Pipetas 7 posiciones Fijo Rosa | 7 -Pos | - | - | 1 | 5364
320.337B | Soporte In-Line™ 337 Estación Porta-Pipetas 7 posiciones Fijo Azul | 7 -Pos | - | - | 1 | 5364
320.337M | Soporte In-Line™ 337 Estación Porta-Pipetas 7 posiciones Fijo Verde | 7 -Pos | - | - | 1 | 5364
320.337Y | Soporte In-Line™ 337 Estación Porta-Pipetas 7 posiciones Fijo Amarillo | 7 -Pos | - | - | 1 | 5364
BOLSA DE ESTERILIZACIÓN
3210.0816 | Bolsa de Esterilización 83 x 160 Qualitix® CS/200 | 83 x 160 | - | - | 200 | 624
3210.0926 | Bolsa de Esterilización 90 x 260 Qualitix® CS/200 | 90 x 260 | - | - | 200 | 1025
3210.1326 | Bolsa de Esterilización 135 x 260 Qualitix® CS/200 | 135 x 260 | - | - | 200 | 1588
3210.1936 | Bolsa de Esterilización 190 x 360 Qualitix® CS/200 | 190 x 360 | - | - | 200 | 3044
3210.3040 | Bolsa de Esterilización 300 x 395 Qualitix® CS/200 | 300 x 395 | - | - | 200 | 5191
RECIPIENTE DE REACTIVOS
330.01 | Recipiente Reactivos PP, forma "V", graduado | 75 mL |  |  | 20 | 1898
330.01L | Recipiente Reactivos PP, forma "V", formato Microplaca | 125 mL |  |  | 20 | 3861
330.08 | Recipente Multicanal PE, 8-Canales | 8x6 mL |  |  | 30 | 2152
330.08XL | Recipente Multicanal PE, 8-Canales | 8x6 mL |  |  | 100 | 6455
330.08.9 | Recipente Multicanal PE, 8-Canales, Estéril | 8x6 mL |  |  | 10 | 2089
330.12 | Recipente Multicanal PE, 12-Canales | 12x4 mL |  |  | 30 | 2152
330.12XL | Recipente Multicanal PE, 12-Canales | 12x4 mL |  |  | 100 | 6455
330.12.9 | Recipente Multicanal PE, 12-Canales, Esteril | 12x4 mL |  |  | 10 | 2089
DWK Life Sciences S de RL de CV
Precios en Pesos MXP
Precio no incluye IVA
FCA Bodega DWK Life Sciences - Querétaro, MÉXICO
Todos los precios publicados por DWK Life Sciences pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

## MicroPipetas Electro
DWK.com
Catálogo SOCOREX® | Descripción | Volumen | División | Para Punta | Emp | Precio Lista
MICROPIPETA ELECTRÓNICA VOLUMEN VARIABLE 926
926.0002 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 926 volumen Variable | 0.1 - 2 µl | 0.01 µL | Ultra 10 µL | 1 | 28567
926.0010 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 926 volumen Variable | 0.5 - 10 µL | 0.05 µL | Ultra 10 µL | 1 | 28567
926.0010Y | Micropipeta electrónica ACURA® electro 926 volumen Variable | 1.0 - 10 µL | 0.05 µL | 200 µL | 1 | 28567
926.0020 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 926 volumen Variable | 2.0 - 20 µL | 0.1 µL | 200 µL | 1 | 28567
926.0050 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 926 volumen Variable | 5.0 - 50 µL | 0.25 µL | 200 µL | 1 | 28567
926.0100 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 926 volumen Variable | 10 - 100 µL | 0.5 µL | 200 µL | 1 | 28567
926.0200 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 926 volumen Variable | 20 - 200 µL | 1.0 µL | 200 µL | 1 | 28567
926.1000 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 926 volumen Variable | 100 - 1000 µL | 5.0 µL | 1000 µL | 1 | 28567
MACROPIPETA ELECTRÓNICA VOLUMEN VARIABLE 936
936.02 | Macropipeta electrónica ACURA® electro 936 volumen Variable | 0.1 - 2 mL | 0.01 mL | 2 mL | 1 | 29995
936.05 | Macropipeta electrónica ACURA® electro 936 volumen Variable | 0.25 - 5 mL | 0.05 mL | 5 mL | 1 | 29995
936.10 | Macropipeta electrónica ACURA® electro 936 volumen Variable | 0.5 - 10 mL | 0.05 mL | 10 mL | 1 | 29995
MICROPIPETA ELECTRÓNICA MULTICANAL VOLUMEN VARIABLE 956
956.08.010 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 0.5 - 10 µL | 0.05 µL | Ultra 10 µL | 1 | 49318
956.08.050 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 2.5 - 50 µL | 0.25 µL | 200 µL | 1 | 47587
956.08.200 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 10 - 200 µL | 1.0 µL | 200 µL | 1 | 47587
956.08.350 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 20 - 350 µL | 5.0 µL | 350 µL | 1 | 47587
956.12.010 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 0.5 - 10 µL | 0.05 µL | Ultra 10 µL | 1 | 54130
956.12.050 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 2.5 - 50 µL | 0.25 µL | 200 µL | 1 | 52009
956.12.200 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 10 - 200 µL | 1.0 µL | 200 µL | 1 | 52009
956.12.350 | Micropipeta electrónica ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 20 - 350 µL | 5.0 µL | 350 µL | 1 | 52009
ACCESORIOS PARA MICROPIPETAS ELECTRÓNICAS
320.903.48 | Soporte cargador de Micropipetas electrónicas de 3 posiciones | - | - | - | 1 | 9820
320.913.48 | Soporte cargador de baterías de Micropipetas de 3 posiciones | - | - | - | 1 | 8527
900.920.48 | Batería de repuesto color azul | - | - | - | 1 | 4211
PACK INICIAL PIPETAS ELECTRO MICRO,MACRO,MULTICANAL - Enchufe (Plug) Norte América
926.0002U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 0.1 - 2 µl | 0.01 µL | Ultra 10 µL | 1 | 40694
926.0010U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 0.5 - 10 µl | 0.05 µL | Ultra 10 µL | 1 | 40694
926.0010YU | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 0.5 - 10 µl | 0.05 µL | 200 µL | 1 | 40694
926.0020U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 1 - 20 µl | 0.1 µL | 200 µL | 1 | 40694
926.0050U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 2.5 - 50 µl | 0.25 µL | 200 µL | 1 | 40694
926.0100U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 5 - 100 µl | 0.5 µL | 200 µL | 1 | 40694
926.0200U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 10 - 200 µl | 1.0 µL | 200 µL | 1 | 40694
926.1000U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 50 - 1000 µl | 5.0 µL | 1000 µL | 1 | 40694
936.02U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 0.1 - 2 mL | 0.01 mL | 2 mL | 1 | 40694
936.05U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 0.25 - 5 mL | 0.05 mL | 5 mL | 1 | 40694
936.10U | Pack Inicial ACURA® electro 926 volumen Variable | 0.5 - 10 mL | 0.05 mL | 10 mL | 1 | 40694
956.08.010U | Micropipeta ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 0.5 - 10 µL | 0.05 µL | Ultra 10 µL | 1 | 66735
956.08.050U | Micropipeta ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 2.5 - 50 µL | 0.25 µL | 200 µL | 1 | 66735
956.08.200U | Micropipeta ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 10 - 200 µL | 1.0 µL | 200 µL | 1 | 66735
956.08.350U | Micropipeta ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 20 - 350 µL | 5.0 µL | 350 µL | 1 | 66735
956.12.010U | Micropipeta ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 0.5 - 10 µL | 0.05 µL | Ultra 10 µL | 1 | 71191
956.12.050U | Micropipeta ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 2.5 - 50 µL | 0.25 µL | 200 µL | 1 | 71191
956.12.200U | Micropipeta ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 10 - 200 µL | 1.0 µL | 200 µL | 1 | 71191
956.12.350U | Micropipeta ACURA® electro 956 Multicanal volumen Variable | 20 - 350 µL | 5.0 µL | 350 µL | 1 | 71191
DWK Life Sciences S de RL de CV
Precios en Pesos MXP
Precio no incluye IVA
FCA Bodega DWK Life Sciences - Querétaro, MÉXICO
Todos los precios publicados por DWK Life Sciences pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

## Pipeteadores & Pip Repetidora
DWK.com
Catálogo SOCOREX® | Descripción | Volumen | Emp | Precio Lista
PIPETEADORES 435, 437, 406 & 447
435.100 | Pipeteador Profiller™ 435 volúmenes hasta 100 mL | hasta 100 mL | 1 | 3650
437.100 | Pipeteador Profiller™ 437 volúmenes hasta 100 mL | hasta 100 mL | 1 | 4430
406.002 | Pipeteador Profillette™ 406 Cod. Azul | 2 mL | 1 | 874
406.010 | Pipeteador Profillette™ 406 Cod. Verde | 10 mL | 1 | 874
406.025 | Pipeteador Profillette™ 406 Cod. Rojo | 25 mL | 1 | 874
406.300 | Pipeteador Profillette™ 406 Set de 3 | 2 / 5 / 10 mL | 1 | 2296
447.100 | Pipeteador Automático Profiller™ electro 447 | hasta 100 mL | 1 | 19920
PIPETA REPETIDORA 416 & JERINGAS PARA STEEPER™
416.5000 | Pipeta de Repetición Stepper™ 416 10 - 5000 μL | - | 1 | 18542
1.411.7 | Adaptador de reemplazo para jeringa Ecostep™ roja (Pack 5) | - | 1 | 702
320.411 | Soporte para Stepper™ 416 | - | 1 | 3126
316.010 | Jeringa Ecostep™ amarilla 316 de 0.75 mL (Rango de 10-100 µL) empaque a granel (Pack 100) | 20 µl a 100 µL | 1 | 6278
316.010.9 | Jeringa Ecostep™ amarilla 316 de 0.75 mL (Rango de 10-100 µL) empaque individual estéril bioproof™ (Pack 50) | 20 µl a 100 µL | 1 | 7202
316.050 | Jeringa Ecostep™ azul 316 de 3.75 mL (Rango de 100-500 µL) empaque a granel (Pack 100) | 100 µl a 500 µL | 1 | 6044
316.050.9 | Jeringa Ecostep™ azul 316 de 3.75 mL (Rango de 100-500 µL) empaque individual estéril bioproof™ (Pack 50) | 100 µl a 500 µL | 1 | 7113
316.500 | Jeringa Ecostep™ roja 316 de 3.75 mL (Rango de 1000-5000 µL) empaque a granel (Pack 100) | 1000 µl a 5000 µL | 1 | 8176
316.500.9 | Jeringa Ecostep™ roja 316 de 3.75 mL (Rango de 1000-5000 µL) empaque individual estéril bioproof™ (Pack 50) | 1000 µl a 5000 µL | 1 | 9596
316.900 | Paquete Ecostep™ con 20 unidades de jeringas amarillas, azules y rojas en empaque a granel (Pack 60) | Pack | 1 | 4088
316.900.9 | Paquete Ecostep™ con 20 unidades de jeringas estériles bioproof™ amarillas, azules y rojas en empaque individual (Pack 60) | Pack | 1 | 9524
DWK Life Sciences S de RL de CV
Precios en Pesos MXP
Precio no incluye IVA
FCA Bodega DWK Life Sciences - Querétaro, MÉXICO
Todos los precios publicados por DWK Life Sciences pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

## Jeringas DOSYS
DWK.com
Catálogo SOCOREX® | Descripción | Volumen | Emp | Precio Lista Pieza | Precio Lista Emp
JERINGA DE VIDRIO CON LUER ACERO 155
155.0501 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 0.1 - 1 mL | 3 | 487.66 | 1463
155.0502 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 0.5 - 2 mL | 3 | 487.66 | 1463
155.0505 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 0.2 - 5 mL | 3 | 519.66 | 1559
155.0510 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 1 - 10 mL | 3 | 559 | 1677
155.0520 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 1 - 20 mL | 2 | 863.5 | 1727
155.0530 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 1 - 30 mL | 2 | 1105 | 2210
155.0550 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 1 - 50 mL | 1 | 1696 | 1696
155.05100 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 10 - 100 mL | 1 | 2179 | 2179
155.05150 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 10 - 150 mL | 1 | 16140 | 16140
155.05200 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 10 - 200 mL | 1 | 16705 | 16705
155.05250 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Acero | 10 - 250 mL | 1 | 17293 | 17293
JERINGA DE VIDRIO CON LUER VIDRIO 155
155.0301 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Vidrio | 0.1 - 1 mL | 3 | 455.33 | 1366
155.0305 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Vidrio | 0.2 - 5 mL | 3 | 455.33 | 1366
155.0310 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Vidrio | 1 - 10 mL | 3 | 546.33 | 1639
155.0320 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Vidrio | 1 - 20 mL | 2 | 704.5 | 1409
155.0330 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Vidrio | 1 - 30 mL | 2 | 882 | 1764
155.03100 | Jeringa DOSYS™ 155 All glass Luer Vidrio | 10 - 100 mL | 1 | 2415 | 2415
JERINGA DOSYS™ basic 162
162.0501 | Jeringa DOSYS™ basic 162 | 0.1 - 1 mL | 1 | 5958 | 5958
162.0502 | Jeringa DOSYS™ basic 162 | 0.3 - 2 mL | 1 | 5958 | 5958
162.0505 | Jeringa DOSYS™ basic 162 | 0.5 - 5 mL | 1 | 6517 | 6517
JERINGA DOSYS™ basic 172
172.0501 | Jeringa DOSYS™ basic 172 Asa tipo pistola | 0.1 - 1 mL | 1 | 5958 | 5958
172.0502 | Jeringa DOSYS™ basic 172 Asa tipo pistola | 0.3 - 2 mL | 1 | 5958 | 5958
172.0505 | Jeringa DOSYS™ basic 172 Asa tipo pistola | 0.5 - 5 mL | 1 | 6517 | 6517
172.0510 | Jeringa DOSYS™ basic 172 Asa tipo pistola | 1 - 10 mL | 1 | 7615 | 7615
JERINGA DOSYS™ classic 163
163.05003 | Jeringa DOSYS™ classic 163 | 0.025 - 0.3 mL | 1 | 6465 | 6465
163.05005 | Jeringa DOSYS™ classic 163 | 0.1 - 0.5 mL | 1 | 6348 | 6348
163.0501 | Jeringa DOSYS™ classic 163 | 0.1 - 1 mL | 1 | 6179 | 6179
163.0502 | Jeringa DOSYS™ classic 163 | 0.3 - 2 mL | 1 | 6179 | 6179
163.0505 | Jeringa DOSYS™ classic 163 | 0.5 - 5 mL | 1 | 6785 | 6785
163.0510 | Jeringa DOSYS™ classic 163 | 1 - 10 mL | 1 | 7836 | 7836
JERINGA DOSYS™ classic 173
173.05003 | Jeringa DOSYS™ classic 173 Asa tipo pistola | 0.025 - 0.3 mL | 1 | 6465 | 6465
173.05005 | Jeringa DOSYS™ classic 173 Asa tipo pistola | 0.1 - 0.5 mL | 1 | 6348 | 6348
173.0501 | Jeringa DOSYS™ classic 173 Asa tipo pistola | 0.1 - 1 mL | 1 | 6179 | 6179
173.0502 | Jeringa DOSYS™ classic 173 Asa tipo pistola | 0.3 - 2 mL | 1 | 6179 | 6179
173.0505 | Jeringa DOSYS™ classic 173 Asa tipo pistola | 0.5 - 5 mL | 1 | 6785 | 6785
173.0510 | Jeringa DOSYS™ classic 173 Asa tipo pistola | 1 - 10 mL | 1 | 7836 | 7836
173.0520 | Jeringa DOSYS™ classic 173 Asa tipo pistola | 5 - 20 mL | 1 | 14015 | 14015
JERINGA DOSYS™ premium 164
164.0501 | Jeringa DOSYS™ premium 164 | 0.1 - 1 mL | 1 | 10643 | 10643
164.0502 | Jeringa DOSYS™ premium 164 | 0.3 - 2 mL | 1 | 10643 | 10643
164.0505 | Jeringa DOSYS™ premium 164 | 0.5 - 5 mL | 1 | 11592 | 11592
164.0510 | Jeringa DOSYS™ premium 164 | 1 - 10 mL | 1 | 12059 | 12059
JERINGA DOSYS™ premium 174
174.0501 | Jeringa DOSYS™ premium 174 Asa tipo pistola | 0.1 - 1 mL | 1 | 10802 | 10802
174.0502 | Jeringa DOSYS™ premium 174 Asa tipo pistola | 0.3 - 2 mL | 1 | 10802 | 10802
174.0505 | Jeringa DOSYS™ premium 174 Asa tipo pistola | 0.5 - 5 mL | 1 | 11592 | 11592
174.0510 | Jeringa DOSYS™ premium 174 Asa tipo pistola | 1 - 10 mL | 1 | 13536 | 13536
LUBRICANTES anticorrosivos ABF™ para Jeringa DOSYS™
1.170.705 | Lubricante anticorrosivo ABF™ en spray | 70 mL | 1 | 1082 | 1082
1.170.906 | Lubricante anticorrosivo ABF™ en spray | 70 mL | 6 | 1139 | 6834
CEPILLOS de limpieza para Jeringa DOSYS™
1.170.301 | Cepillo de limpieza nylon, 0.3 - 0.5 - 1 mL | - | 6 | 443.5 | 2661
1.170.305 | Cepillo de limpieza nylon, 1 - 2 - 5 mL | - | 6 | 443.5 | 2661
1.170.320 | Cepillo de limpieza nylon, 5 - 10 - 20 mL | - | 3 | 480.3333 | 1441
1.170.300 | Juego de Cepillo de limpieza nylon, 2 de cada tamaño | - | 6 | 443.5 | 2661
MANIFOLDS para múltiple dispensado
1.170.054 | Manifold 4 posiciones, acero inoxidable, tapón PTFE | 4 posiciones | 1 | 6626 | 6626
1.170.058 | Manifold 8 posiciones, acero inoxidable, tapón PTFE | 8 posiciones | 1 | 8571 | 8571
BOQUILLAS alimentación animal
376.0925S | Boquilla recta para alimentación animal, acero inoxidable | 0.9 x 25 mm | 3 | 784 | 2352
376.1251S | Boquilla recta para alimentación animal, acero inoxidable | 1.2 x 51 mm | 3 | 1082.66 | 3248
376.16102S | Boquilla recta para alimentación animal, acero inoxidable | 1.6 x 102 mm | 2 | 963 | 1926
376.30203S | Boquilla recta para alimentación animal, acero inoxidable | 3.0 x 203 mm | 2 | 1736 | 3472
376.0925B | Boquilla curva para alimentación animal, acero inoxidable | 0.9 x 25 mm | 3 | 784 | 2352
376.1251B | Boquilla curva para alimentación animal, acero inoxidable | 1.2 x 51 mm | 3 | 1082.66 | 3248
376.16102B | Boquilla curva para alimentación animal, acero inoxidable | 1.6 x 102 mm | 3 | 642 | 1926
376.30203B | Boquilla curva para alimentación animal, acero inoxidable | 3.0 x 203 mm | 2 | 1736 | 3472
AGUJAS DE INYECCIÓN biseladas
371.0606 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 0.6 x 60 mm | 12 | 134.42 | 1613
371.0713 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 0.7 x 13 mm | 12 | 103 | 1236
371.0810 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 0.8 x 10 mm | 12 | 103 | 1236
371.0825 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 0.8 x 25 mm | 12 | 103 | 1236
371.0830 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 0.8 x 30 mm | 12 | 103 | 1236
371.0840 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 0.8 x 40 mm | 12 | 103 | 1236
371.1010 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.0 x 10 mm | 12 | 117.58 | 1411
371.1020 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.0 x 20 mm | 12 | 103 | 1236
371.1030 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.0 x 30 mm | 12 | 103 | 1236
371.1040 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.0 x 40 mm | 12 | 103 | 1236
371.1210 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.2 x 10 mm | 12 | 103 | 1236
371.1220 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.2 x 20 mm | 12 | 103 | 1236
371.1250 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.2 x 50 mm | 12 | 168 | 2016
371.1410 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.4 x 10 mm | 12 | 151.16 | 1814
371.1420 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.4 x 20 mm | 12 | 134.42 | 1613
371.16100 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.6 x 100 mm | 12 | 397.58 | 4771
371.1613 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.6 x 13 mm | 12 | 134.42 | 1613
371.1620 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.6 x 20 mm | 12 | 134.42 | 1613
371.1625 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.6 x 25 mm | 12 | 134.42 | 1613
371.1630 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.6 x 30 mm | 12 | 134.42 | 1613
371.1810 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.8 x 10 mm | 12 | 207.16 | 2486
371.1820 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 1.8 x 20 mm | 12 | 168 | 2016
371.2030 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 2.0 x 30 mm | 12 | 168 | 2016
371.2040 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 2.0 x 40 mm | 12 | 168 | 2016
371.2050 | Agujas de inyección, biseladas, luer lock, acero inoxidable | 2.0 x 50 mm | 12 | 313.58 | 3763
ACCESORIOS & REPUESTOS DE JERINGAS DOSYS™
320.170 | Soporte para Jeringa DOSYS™ | - | 1 | 1456 | 1456
0187.003 | Cilindros de jeringa de vidrio graduado 0.3 mL | 0.3 mL | 6 | 1114.33 | 6686
0187.005 | Cilindros de jeringa de vidrio graduado 0.5 mL | 0.5 mL | 6 | 1114.33 | 6686
0187.01 | Cilindros de jeringa de vidrio graduado 1 mL | 1 mL | 6 | 1176 | 7056
0187.02 | Cilindros de jeringa de vidrio graduado 2 mL | 2 mL | 6 | 1176 | 7056
0187.05 | Cilindros de jeringa de vidrio graduado 5 mL | 5 mL | 6 | 1176 | 7056
0187.10 | Cilindros de jeringa de vidrio graduado 10 mL | 10 mL | 6 | 1232 | 7392
0187.20 | Cilindros de jeringa de vidrio graduado 20 mL | 20 mL | 3 | 1232 | 3696
DWK Life Sciences S de RL de CV
Precios en Pesos MXP
Precio no incluye IVA
FCA Bodega DWK Life Sciences - Querétaro, MÉXICO
Todos los precios publicados por DWK Life Sciences pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.